# ZZHY/APJL054

网络信息公开表

| 存档编号 | ZZHY-APAQPJ-25-0070-0084PS-39 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳珠林路加油站经营危险化学品安全评价报告 |  |  |  |
| 项目类别 | 危化 |  |  |  |
| 项目地点 | 沈阳 |  |  |  |
| 项目所属业务范围 | 化工 |  |  |  |
| 评审单位 | / |  |  |  |
| 项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳珠林路加油站位于辽宁省沈阳市大东区珠林路225号。企业类型为股份有限公司分公司，负责人为党欣。现有员工12人，其中安全管理人员1名，加油员11名，主要经营汽油、柴油。珠林路加油站设有埋地卧式FF油罐4座，罩棚1座，站房1座，潜油泵式税控加油机6台，导静电热塑性双层塑料工艺管道和动力照明系统、视频监控系统、车用乙醇汽油加油、卸油油气回收以及三次油气回收系统，以及围墙等。 目前，珠林路加油站在用4座油罐，其中：30m3车用乙醇汽油罐3座，30m3柴油储罐1座。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》第3.0.9条关于加油站的等级划分的规定，其油罐总容积为105m3（柴油折半计入），属二级加油站。珠林路加油站近三年在危险化学品经营许可证有效期内，无整改，无设备设施变化，未发生安全事故；加油站外部周边无新建厂房、设施，与厂外的安全距离未发生变化 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 陶崇慧 |  |  |  |
| 项目技术负责人 | 姓 名 |  | 专 业 |  |
|  | 冷智超 |  | 化工工艺 |  |
| 项目过程控制负责人 | 王爽 |  |  |  |
| 评价报告编制人 | 于洁 |  |  |  |
| 评价报告审核人 | 孙晓元 |  |  |  |
| 参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 |  | 安全评价人员资格证书编号 |
|  | 陶崇慧 | 安全 |  | 1700000000200313 |
|  | 刘平安 | 电气 |  | 1200000000301222 |
|  | 王效波 | 自动化 |  | 0092218 |
|  | 刘阳 | 化工工艺 |  | 201911046240000157 |
|  | 张季龙 | 化工机械 |  | 1700000000300421 |
| 参与评价的注册安全工程师 | 陶崇慧、刘阳、王效波 |  |  |  |
| 项目技术专家 | / |  |  |  |
| 现场勘查人员 | 陶崇慧、刘阳 |  |  |  |
| 现场勘查时间 | 2025.07.14 |  |  |  |
| 现场勘查主要任务 | 收集报告编制资料 |  |  |  |
| 现场勘查照片 |  |  |  |  |
| 评价报告提交时间 | 2025.7.26 |  |  |  |